Регулировка автоматики на EUROSIT 630

26.11.14 

Автоматика 630 EUROSIT. Регулировка.

Сегодня Ростовский завод котельного оборудования ЗАО «Ростовгазоаппарат» выпускает широко известные в нашей стране котлы Сиберия. Автор этих строк имел честь установить себе такой котел в собственный дом. Котел из серии эконом, в которой применяется автоматика Eurosit - Италия и Honeywell – США. Все бы ничего, но в большие морозы стали проявляться проблемы с недостаточной мощностью этого аппарата. Первое время я грешил на мощность, так как площадь отапливаемого дома составляет 95 кв. м. а заявленная мощность котла 11,6 кВт. Естественно запас мощности маловат, так как рекомендуемый запас должен составлять + 30 % к площади дома. Котел у меня должен быть как минимум 12,5 кВт. то есть для обогрева 125 кв.м. Теперь краткая предыстория для покупателей котлов Сиберия.

[image: image1.jpg]


До замены котла у меня 20 лет стоял аппарат Таганрогского завода – комбинированный котел КГС-120. Предназначен для сжигания твердого и газообразного топлива. Понятно, что камера сгорания – простая, выход в дымоход прямой, ни о каком КПД даже речи не идет. Котел сжигал максимум 700 кубов в месяц. При этом температура в доме не опускалась ниже 25 градусов, а то и больше! Я теплолюбивый. Новый котел Сиберия сжигает столько же, только температура на датчике котла не поднимается выше 74 С° а в доме 22 – 23 С°. При этом КПД Сиберии 90! Спросив у знакомого газовика «Как увеличить мощность котла?» - он ответил: «Меняй котел!» - что меня не совсем устраивало. Вернее совсем не устраивало. Я решил разобраться сам, и результаты разбора представляю вам.

Дело в том, что автоматика котлов настроена по нескольким параметрам. 1 ограничение расхода газа, 2 расход газа на пилотную горелку, 3 расход газа на основную горелку, 4 ограничение нагрева по температуре. Изучив принцип работы автоматики 630 Eurosite я начал с первого варианта так как, по моему мнению, нужно добавлять объем газа. Закрутив регулировочный винт клапана ограничения расхода газа на 6 полных оборотов температура в котле поднялась до 84 С°, то есть на 10 градусов, хотя за окном 23 - 27 мороза. Что ж, для начала не плохо. Какой будет расход газа на счетчике, пока не знаю и нет возможности замерить. Но тепло для меня главнее.

Теперь об автоматике 630 Eurosit.

Ниже на картинках представлены два варианта исполнения автоматики 630 Eurosit с регулятором давления и без него со снятой крышкой. Крышка крепится одним винтом сверху и не представляет сложности при снятии.

 

	Рис. 1
	Рис. 2

	[image: image2.jpg]



	[image: image3.jpg]O]






ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Некоторые исполнения многофункционального регулятора подачи газа поставляются без определенных деталей. Поэтому при установке регуляторов необходимо проверить, наличие следующих комплектующих:
• винт настройки минимального расхода газа 3 (рис. 1)
• винт настройки максимального расхода газа 2 (рис. 1) или, по выбору, регулятор давления 2’ (рис. 2)
Если нет, выполните монтаж следующим образом:
• проверьте правильность кода комплектующей детали
• вставьте винт настройки минимального расхода газа в отверстие 14 (рис. 3), винт настройки максимального расхода газа или регулятор давления в отверстие 15 (рис. 3)
• вставьте комплектующие и полностью заверните.
Затяжные моменты:
- винты настройки 7Нм
- регулятор давления: 1Нм
Подсоединение газа
Используйте газовую трубу с резьбой Rp 3/8 ISO 7. Затяжной момент: 25 Нм. Возможно подсоединение трубки ф 12 мм при помощи уплотнительного кольца и гайки (коды 0.958.025 и 0.957.007). Затяжной момент 15 Нм. На клапане имеются два отверстия входных каналов 10 и 12 (рис. 5) и два отверстия выходных каналов 11 и 13 (рис. 5). Отверстия, которые не были использованы, необходимо закрыть заглушками (код 0.972.058). Затяжной момент 7 Нм.
Подсоединение пилотной горелки
вывод 8 (рис. 5)
Могут быть использованы трубки диаметров ф 4 мм, ф 6 мм или ф 1/4". Используйте гайки и конусные уплотнители соответствующего размера. Затяжной момент 7 Нм.
ВНИМАНИЕ
После завершения работ проверьте соединения на герметичность. 

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ И РЕГУЛИРОВКИ
Все регулировки должны быть сделаны в соответствии со специфическими требованиями, существующими для оборудования, на которое устанавливается многофункциональный регулятор. Проверьте входное и выходное давление, используя штуцеры для измерения давления газа 6 и 7 (рис. 4). После измерения давления тщательно заглушите штуцеры соответствующими винтами. Рекомендуемый затяжной момент: 2.5 Нм.

Настройка максимального и минимального расхода газа
Эти настройки выполняются с холодным термобаллоном.

Настройка максимального расхода газа (исполнение без регулятора давления) - (рис. 1).
Поверните ручку управления 4 в положение 7. Полностью заверните винт настройки 2, а затем постепенно выворачивайте его до достижения требуемого расхода газа.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
После полного завертывания не выворачивайте винт более чем на два оборота.

Отключение функции максимального расхода газа
Полностью заверните винт настройки 2 , а затем выверните его выверните его на два оборота и зафиксируйте. Отключение можно выполнить также заменой винта настройки2 заглушкой (код 0.972.057). В этом случае заглушка должна быть полностью завернута.

Настройка максимального расхода газа (исполнение с регулятором давления) - (рис. 2).
Поверните ручку управления в положение 7. При повороте винта настройки 2’ по часовой стрелке(ИСПОЛНЕНИЕ С РЕГУЛЯТОРОМ ДАВЛЕНИЯ) - расход газа увеличивается.

Отключение функции регулятора давления
Полностью заверните винт настройки 2’ по часовой стрелке.

Настройка минимального расхода газа
Медленно поверните ручку управления по часовой стрелке в положение минимальной мощности (близко к положению выключения основной горелки). При повороте винта настройки 3 против часовой стрелки расход газа увеличивается. Есть возможность также вместо винтов настройки максимального и минимального расхода газа использовать винты с калиброванными отверстиями (доступны по выбору). В этом случае винты должны быть завернуты затяжным моментом 7 Нм.

Настройка подачи газа на пилотную горелку
При повороте винта 5 по часовой стрелке - расход газа понижается.

Отключение функции настройки подачи газа на пилотную горелку
Полностью заверните винт настройки 5’ , а затем выверните его на два оборота и зафиксируйте .

ВНИМАНИЕ
После завершения всех настроечных и регулировочных операций проверьте герметичность уплотнений и правильную работу оборудования. Категорически не допускается отрыв или проскок пламени при соответственно максимальном и минимальном давлении газа. После выполнения регулировочных работ зафиксируйте уплотнители и/или винты настройки краской.

	Рис. 3
	Рис. 4
	Рис. 5

	[image: image4.jpg]



	[image: image5.jpg]



	[image: image6.jpg]





http://kmvb.com.ua/a183184-regulirovka-avtomatiki-eurosit.html
