## Совмещен
Контактні особи з питань потреби в матеріалах та устаткуванні
Грущак Тарас Миколайович +380999699777
Дегтяр Євгеній Геннадійович +380954667967
Мошенський Сергій Павлович +380503027731
Рарог Олександр Вікторович +380503002283
Сорокін Борис Сергійович +380504000045
№ п/п | Номенклатура | кількість
1 | Черевики робочі , пар
2 | Маска зварювальника, шт
3 | Маркер, шт
4 | Отвод 45 сварной ПЭ100 SDR11 400, шт
5 | Фланец под буртовую втулку 200/225, Ру=10 (200-10), шт
6 | Фланец под буртовую втулку 110/125, Ру=10 (100-10), шт
7 | Фланец под буртовую втулку 160/180, Ру=10 (150-10), шт
8 | Фланец под буртовую втулку 450/500, Ру=10 (500-10), шт
9 | Фланец с внутр. резьбой XS DN 100/ 1", PN 10/16, шт
10 | Труба КОРСИС 250мм SN8 канализац.с раст6, шт
11 | Задвижка фланцевая, DN 100, PN 10/16, F4 со штурв., шт
12 | Задвижка TALIS фланц, DN 100, PN 10/16, F4 со штур, шт
13 | Втулка под фланец ПЭ100 SDR17 280 удл КТЗ, шт
14 | Труба КОРСИС 200мм SN8 канализац.с раст6, шт
15 | Неподвижная опора 250мм, шт
16 | Муфта с защёлкой 0110мм, шт
17 | Муфта с защёлкой 0160мм, шт
18 | Труба КОРСИС 110мм SN8 канализац.с раст6, шт
19 | Труба КОРСИС 160мм SN8 канализац.с раст3, шт
20 | Труба КОРСИС 160мм SN8 канализац.с раст6, шт
21 | Задвижка шиберная, DN 250 , PN 10, выдв. шпиндель, шт
22 | Уплотнительное кольцо Корсис 0160мм (070080220160), шт
23 | Фильтр , шт
24 | Труба КОРСИС 110мм SN8 канализац.с раст3, шт
25 | Уплотнительное кольцо Корсис 0200мм (070080220200), шт
26 | Уплотнительное кольцо Корсис 0250мм (070080220250), шт
27 | Уплотнительное кольцо Корсис 0315мм (070080220315), шт
28 | Уплотнительное кольцо Корсис 0400мм (070080220400), шт
29 | Отвод 15 сварной ПЭ100 SDR11 400, шт
30 | Уплотнительное кольцо Корсис 0500мм (070080220500), шт
31 | Засіб дезінфікуючий, шт
32 | Отвод 15 сварной ПЭ100 SDR11 250, шт
33 | Захисна маска, шт
34 | Втулка під фланець лита ПE100 SDR11 400 под. Firat, ШТ
35 | Втулка під фланець лита ПE100 SDR11 250 под. Firat, ШТ
36 | Болт оцинков. М 24 х 160, шт
37 | Втулка під фланець лита ПE100 SDR 17 355 под. КТЗ, ШТ
38 | Відвід 15° зварний ПE100 SDR 17 450 РТЗ (fв-0,8), ШТ
39 | Удлинитель, шт по 50м
40 | Помпа-насос, шт
41 | Труба ПЭ 100 SDR 11- 20 х 2,0 бух. питьевая, пог.м
42 | Фланец с полимерным покрытием 250, шт
43 | Втулка под фланец ПЭ100 SDR11 250 удл КТЗ, шт
44 | Заглушка 110 мм, шт
45 | Муфта соединительная 020 мм, шт
46 | Муфта соединительная 025 мм, шт
47 | Муфта соединительная 032 мм, шт
48 | Муфта соединительная 040 мм, шт
49 | Муфта соединительная 050 мм, шт
50 | Муфта соединительная 063 мм, шт
51 | Муфта соединительная 090 мм, шт
52 | Муфта резьбовая 020х1/2" мм с внутр. резьбой, шт
53 | Муфта резьбовая 020х3/4" мм с внутр. резьбой, шт
54 | Муфта резьбовая 025х1/2" мм с внутр. резьбой, шт
55 | Муфта резьбовая 025х1" мм с внутр. резьбой, шт
56 | Муфта резьбовая 032х3/4" мм с внутр. резьбой, шт
57 | Муфта резьбовая 032х1" мм с внутр. резьбой, шт
58 | Муфта резьбовая 032х1 1/4" мм с внутр. резьбой, шт
59 | Муфта резьбовая 040х1" мм с внутр. резьбой, шт
60 | Муфта резьбовая 050х1 1/2" мм с внутр. резьбой, шт
61 | Муфта резьбовая 063х1 1/2" мм с внутр. резьбой, шт
62 | Муфта резьбовая 063х2" мм с внутр. резьбой, шт
63 | Муфта резьбовая 075х2 1/2" мм с внутр. резьбой, шт
64 | Муфта резьбовая 090х2" мм с внутр. резьбой, шт
65 | Муфта резьбовая 090х2 1/2" мм с внутр. резьбой, шт
66 | Муфта резьбовая 090х3" мм с внутр. резьбой, шт
67 | Муфта резьбовая 110х3" мм с внутр. резьбой, шт
68 | Муфта резьбовая 110х4" мм с внутр. резьбой, шт
69 | Муфта резьбовая 025х1/2" мм с нар.. резьбой, шт
70 | Муфта резьбовая 025х1" мм с нар.. резьбой, шт
71 | Муфта резьбовая 032х3/4" мм с нар.. резьбой, шт
72 | Муфта резьбовая 032х1 1/4" мм с нар.. резьбой, шт
73 | Муфта резьбовая 040х1" мм с нар.. резьбой, шт
74 | Муфта резьбовая 040х1 1/4" мм с нар.. резьбой, шт
75 | Муфта резьбовая 040х1 1/2" мм с нар.. резьбой, шт
76 | Муфта резьбовая 050х1 1/2" мм с нар.. резьбой, шт
77 | Муфта резьбовая 050х2" мм с нар.. резьбой, шт
78 | Муфта резьбовая 063х1 1/2" мм с нар.. резьбой, шт
79 | Муфта резьбовая 075х2 1/2" мм с нар.. резьбой, шт
80 | Муфта резьбовая 075х3" мм с нар.. резьбой, шт
81 | Муфта резьбовая 090х2" мм с нар.. резьбой, шт
82 | Муфта резьбовая 090х2 1/2" мм с нар.. резьбой, шт
83 | Муфта резьбовая 090х4" мм с нар.. резьбой, шт
84 | Муфта резьбовая 110х4" мм с нар.. резьбой, шт
85 | Отвод 90 сварной ПЭ100 SDR11 250, шт
86 | GF РЕДУКЦИЯ 040/025, шт
87 | Фланцевый адаптер DN 150 ( 159 - 182 ), шт
88 | Седелка компр. 25х1/2, шт
89 | Седелка компр. 25х3/4, шт
90 | Седелка компр. 32х1/2, шт
91 | Седелка компр. 32х3/4, шт
92 | Седелка компр. 32х1, шт
93 | Седелка компр. 40х3/4, шт
94 | Седелка компр. 40х1, шт
95 | Седелка компр. 50х1/2, шт
96 | Седелка компр. 50х3/4, шт
97 | Седелка компр. 50х1, шт
98 | Седелка компр. 63х1 1/4, шт
99 | Седелка компр. 63х1 1/2, шт
100 | Седелка компр. 75х1/2, шт
101 | Седелка компр. 75х3/4, шт
102 | Седелка компр. 75х1 1/2, шт
103 | Седелка компр. 75х2, шт
104 | Седелка компр. 90х1/2, шт
105 | Седелка компр. 90х3/4, шт
106 | Седелка компр. 90х1, шт
107 | Седелка компр. 90х1 1/2, шт
108 | Седелка компр. 90х2, шт
109 | Седелка компр. 110х1 1/4, шт
110 | Седелка компр. 110х1 1/2, шт
111 | Седелка компр. 110х3, шт
112 | Седелка компр. 160х2, шт
113 | Кран шаровый компр. 20х1/2, шт
114 | Труба ПЭ 100 SDR 17- 50 х 3,0 бух. питьевая, пог.м
115 | Труба ПЭ 100 SDR 17- 160 х 9,5 отр. питьевая, пог.м
116 | Труба ПЭ 80 SDR 13,6- 25 х 2,0 бух. питьевая, пог.м
117 | Труба ПЭ 80 ГАЗ SDR 11- 40 х 3,7 бух., пог.м
118 | Труба ПЭ 80 ГАЗ SDR 11- 50 х 4,6 бух., пог.м
119 | Труба ПЭ 80 SDR 17- 32 х 2,0 бух. питьевая, пог.м
120 | Труба ПЭ 80 SDR 17- 40 х 2,4 бух. питьевая, пог.м
121 | Труба ПЭ 80 SDR 17- 63 х 3,8 бух. питьевая, пог.м
122 | Труба ПЭ 80 ГАЗ SDR 11- 63 х 5,8 бух., пог.м
123 | Труба ПЭ 80 ГАЗ SDR 11- 75 х 6,8 бух., пог.м
124 | Труба ПЭ 100 SDR 17- 110 х 6,6 отр. питьевая, пог.м
125 | Труба ПЭ 100 SDR 17- 90 х 5,4 бух. питьевая, пог.м
126 | Труба ПЭ 100 SDR 17- 75 х 4,5 бух. питьевая, пог.м
127 | Труба ПЭ 80 ГАЗ SDR 11- 160 х 14,6 отр., пог.м
128 | Труба ПЭ 100 SDR 17- 40 х 2,4 бух. питьевая, пог.м
129 | Труба ПЭ 80 SDR 17- 50 х 3,0 бух. питьевая, пог.м
130 | Муфта Корсис 0200мм, шт
131 | Муфта Корсис 0250мм, шт
132 | Муфта Корсис 0315мм, шт
133 | Муфта Корсис 0400мм, шт
134 | Папір А4, шт
135 | Аптечка, шт
136 | Рукавички трикотажн, шт
137 | Труба ПЭ 100 SDR 11- 32 х 3,0 бух. питьевая, пог.м
138 | Труба ПЭ 100 SDR 17- 63 х 3,8 бух. питьевая, пог.м
139 | Труба ПЭ 80 SDR 21- 63 х 3,0 бух. питьевая, пог.м
140 | Отвод 30 сварной ПЭ100 SDR17 160, шт
141 | Отвод 30 сварной ПЭ100 SDR17 225, шт
142 | Отвод 30 сварной ПЭ100 SDR17 400, шт
143 | Отвод 45 сварной ПЭ100 SDR17 110, шт
144 | Отвод 45 сварной ПЭ100 SDR17 160, шт
145 | Отвод 45 сварной ПЭ100 SDR17 250, шт
146 | Отвод 45 сварной ПЭ100 SDR17 400, шт
147 | Отвод 60 сварной ПЭ100 SDR17 225, шт
148 | Отвод 90 сварной ПЭ100 SDR17 200, шт
149 | Отвод 90 сварной ПЭ100 SDR17 225, шт
150 | Отвод 90 сварной ПЭ100 SDR17 250, шт
151 | Отвод 90 сварной ПЭ100 SDR17 315, шт
152 | Отвод 90 сварной ПЭ100 SDR17 400, шт
153 | Тройник сварной ПЭ100 SDR17 225, шт
154 | Крестовина чугунная фланцевая DN 200, PN 10, шт
155 | Молоток, шт
156 | Окуляри захисні, шт
157 | КОЛЕНО 45 гр. SDR11 РЕ100 160 КТЗ, шт
158 | Ножовка, шт
159 | Колено 90 гр. РЕ100 SDR11 диаметр 63, шт
160 | Фланец стальной плоский Ду 150, Ру=10, шт
161 | Фланец под буртовую втулку 075, Ру=10 (1-65-10), шт
162 | Фланец под буртовую втулку 315, Ру=10 (1-300-10), шт
163 | Фланец под буртовую втулку 355, Ру=10 (1-355-10), шт
164 | Труба ПЭ 100 SDR 17- 110 х 6,6 бух. питьевая, пог.м
165 | Труба ПЭ 100 SDR 13,6- 25 х 2,0 бух. питьевая, пог.м
166 | Лопата , шт
167 | Колено чугунное фланцевое 90 гр. DN 100, PN10, шт
168 | Гайка оцинков. М 20, шт
169 | Шайба оцинков. М 20, шт
170 | Втулка под фланец ПЭ100 SDR17 250 удл КТЗ, шт
171 | Фланец переходной XR DN 100/50, PN 10/16 ( Ty A ), шт
172 | Фланец с внутр. резьбой XS DN 050/ 2", PN 10/16, шт
173 | Колено чугунное фланцевое 90 гр. DN 150, PN 10, шт
174 | Втулка под фланец ПЭ100 SDR17 110 удл КТЗ, шт
175 | GF РЕДУКЦИЯ 040/032, шт
176 | GF МУФТА 032, шт
177 | GF МУФТА 110, шт
178 | GF РЕДУКЦИЯ 050/040, шт
179 | GF СЕДЛОВОЙ ТРОЙНИК 90/63, шт
180 | GF СЕДЛОВОЙ ТРОЙНИК 75/63, шт
181 | GF СЕДЛОВОЙ ТРОЙНИК 63/63, шт
182 | GF МУФТА 090, шт
183 | Втулка под фланец ПЭ100 SDR17 160 удл КТЗ, шт
184 | GF ТРОЙНИК 025, шт
185 | GF МУФТА 050, шт
186 | GF ТРОЙНИК 050, шт
187 | GF РЕДУКЦИЯ 050/032, шт
188 | GF СПИГОТ 63/40, шт
189 | GF РЕДУКЦИЯ 063/040, шт
190 | GF ЗАГЛУШКА 032, шт
191 | GF КОЛЕНО 90гр 110, шт
192 | GF РЕДУКЦИЯ 090/063, шт
193 | GF ТРОЙНИК 040, шт
194 | GF КОЛЕНО 90гр 050, шт
195 | GF СЕДЛОВОЙ ТРОЙНИК 110/63, шт
196 | GF СПИГОТ 63/50, шт
197 | GF РЕДУКЦИЯ 032/025, шт
198 | GF МУФТА 160, шт
199 | GF МУФТА 225, шт
200 | GF МУФТА 250, шт
201 | GF МУФТА 315, шт
202 | GF МУФТА 400, шт
203 | Втулка под фланец ПЭ100 SDR17 225 удл КТЗ, шт
204 | Втулка под фланец ПЭ100 SDR17 400 удл, шт
205 | Втулка под фланец ПЭ100 SDR17 500 удл, шт
206 | Втулка под фланец ПЭ100 SDR17 315 удл КТЗ, шт
207 | Уплотнительное кольцо Корсис 0110мм, шт
208 | Уплотнительное кольцо Корсис 0160мм, шт
209 | Уплотнительное кольцо Корсис 0200мм, шт
210 | Уплотнительное кольцо Корсис 0250мм, шт
211 | Уплотнительное кольцо Корсис 0400мм, шт
212 | Муфта редукц. 25х20, шт
213 | Муфта редукц. 32х25, шт
214 | Муфта редукц. 50х40, шт
215 | Муфта редукц. 63х50, шт
216 | Муфта редукц. 75х63, шт
217 | Муфта редукц. 90х63, шт
218 | Муфта редукц. 90х75, шт
219 | Тройник 20, шт
220 | Тройник 25, шт
221 | Тройник 32, шт
222 | Тройник 40, шт
223 | Тройник 50, шт
224 | Тройник 63, шт
225 | Тройник редукц. 25х20х25, шт
226 | Тройник редукц. 50х40х50, шт
227 | Тройник редукц. 63х50х63, шт
228 | Тройник ВР 20х1/2, шт
229 | Тройник ВР 20х3/4, шт
230 | Тройник ВР 25х1/2, шт
231 | Тройник ВР 25х3/4, шт
232 | Тройник ВР 25х1, шт
233 | Тройник ВР 32х3/4, шт
234 | Тройник ВР 32х1, шт
235 | Тройник ВР 40х1 1/4, шт
236 | Тройник ВР 50х1 1/2, шт
237 | Тройник НР 20х3/4, шт
238 | Тройник НР 25х3/4, шт
239 | Огнетушитель ОП-2, шт
240 | Кран шаровый 1 ", ВВ, Вода, ручка, шт
241 | Кран шаровый 1 ", ВН, Вода, ручка, шт
242 | Кран шаровый 1 1/4, ВВ, Вода, ручка, шт
243 | Фл. соединение 63х2, шт
244 | Фл. соединение 63х2 1/2, шт
245 | Фл. соединение 90х3, шт
246 | Фл. соединение 110х4, шт
247 | Отвод 020мм, шт
248 | Отвод 032мм, шт
249 | Отвод 040мм, шт
250 | Отвод 063мм, шт
251 | Отвод 090мм, шт
252 | Отвод 110мм, шт
253 | Отвод с внутр.резьб. 020х1/2, шт
254 | Отвод с внутр.резьб. 025х1, шт
255 | Отвод с внутр.резьб. 032х3/4, шт
256 | Отвод с внутр.резьб. 032х1, шт
257 | Отвод с внутр.резьб. 050х1 1/2, шт
258 | Отвод с внутр.резьб. 050х2, шт
259 | Отвод с нар.резьб. 025х1/2, шт
260 | Отвод с нар.резьб. 025х1, шт
261 | Отвод с нар.резьб. 032х1, шт
262 | Отвод с нар.резьб. 040х1 1/4, шт
263 | Труба ПЭ 100 SDR 17- 32 х 2,0 бух. питьевая, пог.м
264 | Фланец с полимерным покрытием 400, шт
265 | Фланец с полимерным покрытием 160, шт
266 | Огнетушитель ОП-5, шт
267 | Огнетушитель ОУ-5, шт
268 | Рулетка, шт по 50м
269 | Грабли, шт
270 | Кувалда, шт
271 | Набор гаечных ключей 8шт(6-19мм.), шт
272 | Труба ПЕ SDR 17,6- 32 х 2,0 бух. малонапорная, пог.м
273 | Труба ПЕ SDR 17,6- 40 х 2,3 бух. малонапорная, пог.м
274 | Труба ПЕ SDR 17,6- 63 х 3,6 бух. малонапорная, пог.м
275 | Труба ПЕ SDR 17,6- 90 х 5,1 бух. малонапорная, пог.м
276 | Труба ПЕ SDR 13,6- 25 х 2,0 бух. малонапорная, пог.м
277 | Труба ПЕ SDR 11- 20 х 2,0 бух. малонапорная, пог.м
278 | Газ скрапленый, шт
279 | Рукавички , шт
280 | Труба КОРСИС 400мм SN4 канализац.с привар.раст6, шт
281 | Штани утеплені, шт
282 | Куртка утеплена, шт
283 | Черевики робочі разные размеры, шт
284 | Муфта резьбовая 032х1/2" мм с внутр. резьбой, шт
285 | Муфта резьбовая 050х2 мм с внутр. резьбой, шт
286 | Отвод 30 сварной ПЭ100 SDR11 250, шт
287 | Черевики робочі р.40, пар
288 | Зварювальний генератор MAGIC WELD 200
289 | Генератор дизельний зварювальний MOSA TS 500 PS з причіпом
290 | клином д 100
291 | клином д 150
292 | клином д 200
293 | клином д 300
294 | клином д 400
295 | Труба ВГП д 25
296 | Труба ВГП д 32
297 | Труба ВГП д 40
298 | Труба ВГП д 57
299 | Труба ВГП д 76
300 | Труба ВГП д 89
301 | Труба ВГП д 108
302 | Труба ВГП д 159
303 | Труба ВГП д 219
304 | Труба ВГП д 325
305 | Труба ВГП д 426
306 | Труба ВГП д 530
307 | Шар. Кран PN-40 (лат. шар) Г-Ш 15
308 | Шар. Кран PN-40 (лат. шар) Г-Ш 20
309 | Шар. Кран PN-40 (лат. шар) Г-Ш 25
310 | Шар. Кран PN-40 (лат. шар) Г-Ш 32
311 | Шар. Кран PN-40 (лат. шар) Г-Ш 40
312 | Шар. Кран PN-40 (лат. шар) Г-Ш 50
313 | Електроди АНО 21 4 мл
314 | Електроди АНО 21 3 мл
315 | Тех. пластина д 4
316 | Свинец С1, С2
317 | Канат смоляной д 38-40
318 | Пож. гидрант 1,75
319 | Пож. гидрант 1,25
320 | Пож. гидрант 1,5
321 | Кабельный провод АВВГ 4*2,5
322 | Кабельный провод АВВГ 4*4
323 | Кабельный провод АВВГ 2*2,5
324 | Кабельный провод ААБ (или ААШВ) 3*185
325 | Кабельный провод ААБ (или ААШВ) 3*120
326 | Дошка обрізна д50
327 | Цемент
328 | Цегла червона
329 | Плівка поліетиленова первина
330 | СИП 4*25
331 | Цвяхи 30
332 | Цвяхи 80
333 | Цвяхи 90
334 | Цвяхи 100
335 | Цвяхи 120
336 | Льон тріпаний (сантех)
337 | Сварочный аппарат для ручной дуговой сварки Напряжение – 380В; максимальный сварочный ток – 500В; периодичность включения – 70%; диаметр электродов – 2-7мм; тип – трансформатор или инвертор; укомплектован кабелями от 50 м и щитком сварщика (маской).
338 | Оборудование газорезальное (пропанобутан): 2 газовых балона(не менее 40л), резак, 2 рукава (от 30 м), 2 редуктора, обратный клапан.
339 | Мотопомпа для загрязненной воды производительность от 2000л/мин, мощность 11л.с., диаметр патрубков 100мм, допустимый размер частиц 27мм, вес до 100кг , с всасывающим(8м) и напорным(12) рукавами.
340 | Раздвижная алюминиевая лестница. 3 секции, общая длина - от 6 м, Максимальная нагрузка - 150 кг, Количество ступеней — 9
341 | Пояс страховочный лямочный (ДСТУ EN 361:2001, 358:2001)
342 | Фал ленточный- 10м (EN 354-2001)
343 | Противогаз с выносным шлангом не менее 10 м. ГОСТ 12.4.166-85
344 | Каска строительно-монтажная. ДСТУ EN 397-2001
345 | Погружной электрический насос для загрязненной воды с напорным шлангом производительность от 400 л / мин, высота подъема 25 м; длина шланга напорного - не менее 25 м; электрический кабель - не менее 40 м.
346 | Трансформатор для 24В для безопасного освещения. 220 / 24В; 500W
347 | Угловая шлифовальная машина. Электрическая мощность -от 3100 Вт, диаметр диска - 230 мм
348 | Угловая шлифовальная машина. Электрическая мощность -от 850 Вт, диаметр диска - 125 мм
349 | Электрическая дрель. Электрическая мощность - 1000 - 1200 Вт
350 | Ударная дрель в комлектес набором сверл и пик. Электрическая мощность - 1400 Вт - 1700 Вт
351 | Электрический отбойный молоток. Электрическая мощность - 2000 Вт - 2200 Вт
352 | Цепная бензопила. Мощность - не менее 2 л.с.
353 | Набор рожковых и накидных ключей. Диапазон - от 8 до 46 мм
354 | Ключ трубный рычажный. Диапазон - от №1 до №5
355 | Набор свёрл. Диапазон - от # 5 до # 16 мм
356 | Tопор, рукоятка фиберглас, 1000 грамм.
357 | Ножовка по дереву, каленый зуб, 500мм, 55 HRC,7 зубьев на 1 дюйм.
358 | Ножовка по металлу (с набором запасных полотен - 100шт). 300 мм
359 | Набор молотков (200 г, 800 г, 1,25 кг, 5 кг)
360 | Удлинитель на катушке (220V), Кабель 3 * 2,5мм, длина - от 50 м , разъем - Тип F.
361 | Переносной светильник 24 В, кабель - от 40 м.
362 | Ручной фонарик, время работы -от 5 часов, яркость - от 400lm, IP-68
363 | Газоализатор (окись углерода, сероводород и метан) полупроводниковый, ГОСТ 5542-87
364 | Переносная вентиляционная установка с гибким воздуховодом, Электрическая мощность - от 180 Вт/ Производительность вентилятора 450 - 1200 м³ / ч; отходящий шланг не менее 10 м
365 | Прорезиненный костюм, защитный (48-50) - 1, (52-54) - 2. ГОСТ 10581-82, ГОСТ 12.4.115-82
366 | Резиновые сапоги (41) - 2, 43 - 2, 45 - 2. ГОСТ 12265-78
367 | Сапоги водонепроницаемые высокие 44, 43, 45. Материал - ПВХ, цельнолитые, высота - от 70 см
368 | Дизельний генератор для внутрішнього використання, мінімум 6 кВт, з резервним акумулятором мінімум 200 А та інвертором 220 В 50 Гц. Комплект повинен бути обладнаний звуконепроникним корпусом.
369 | Труба ПЕ 100 SDR 17 (1,0 MПа), Д 50x3, ГОСТ Б В.2.7-151:2008, бухта 100м
370 | Труба ПЕ 100 SDR 17 (1,0 MПа), Д 63x3.8, ГОСТ Б В.2.7-151:2008 , бухта 100м
371 | Труба ПЕ 100 SDR 17 (1,0 MПа), Д 75x4.5, ГОСТ Б В.2.7-151:2008 , бухта 100м
372 | Труба ПЕ 100 SDR 17 (1,0 MПа), Д 90x5.4, ГОСТ Б В.2.7-151:2008 , бухта 100м
373 | Труба ПЕ 100 SDR 17 (1,0 MПа), Д 110x6.6, ГОСТ Б В.2.7-151:2008 , бухта 100м
374 | Труба ПЕ 100 SDR 17 (1,0 MПа), Д 160x9.5, ГОСТ Б В.2.7-151:2008, отрез. 12м
375 | Труба ПЕ 100 SDR 17 (1,0 MПа), Д 180x10.7, ГОСТ Б В.2.7-151:2008, отрез. 12м
376 | Труба ПЕ 100 SDR 17 (1,0 MПа), Д 200x11.9, ГОСТ Б В.2.7-151:2008, отрез. 12м
377 | Труба ПЕ 100 SDR 17 (1,0 MПа), Д 125x7.4, ГОСТ Б В.2.7-151:2008 , отрез. 12м
378 | Труба ПЕ 100 SDR 17 (1,0 MПа), Д 140x8.3, ГОСТ Б В.2.7-151:2008, отрез. 12м
379 | Труба ПЕ 100 SDR 17 (1,0 MПа), Д 225x13.4, ГОСТ Б В.2.7-151:2008, отрез. 12м
380 | Труба ПЕ 100 SDR 17 (1,0 MПа), Д 250x14.8, ГОСТ Б В.2.7-151:2008, отрез. 12м
381 | Труба ПЕ 100 SDR 17 (1,0 MПа), Д 280x16.6, ГОСТ Б В.2.7-151:2008, отрез. 12м
382 | Труба ПЕ 100 SDR 17 (1,0 MПа), Д 315x18.7, ГОСТ Б В.2.7-151:2008, отрез. 12м
383 | D315/271mm, отрез. 6 m;
384 | D400/343mm, отрез. 6 m;
385 | D500/427mm, отрез. 6 m;
386 | D630/535mm, отрез. 6 m;
387 | зварювальний апарат для ПЕ труб ( Ø90мм - Ø315мм, напівавтоматична)
388 | зварювальний апарат для ПЕ труб ( Ø90мм - Ø315мм, автоматична)
389 | зварювальний апарат для ПЕ труб ( Ø315мм - Ø630мм, напівавтоматична)
390 | зварювальний апарат для ПЕ труб ( Ø315мм - Ø630мм, автоматична)
391 | Агрегат зварювальний дизельний (Номінальний зварювальний струм, А 400; Межі регулювання зварювального струму, А 60 - 450; Робоча напруга, В 24-48; Тип - постійного струму; Тривалість циклу сваркі- 5 хв)
392 | Трифазний бензиновий зварювальний генератор як автономне джерело живлення для ручного дугового зварювання, а також як джерело живлення. Номінальна потужність генератора: 5 кВт (3 фази) і 3 кВт (1 фаза). Діапазон зварювального струму від 40 А до 220 А. Генератор має вбудовану систему стабілізації напруги (AVR).
393 | Електрод АНО-21-3,0 мм ДСТУ ISO 2560
394 | Електрод АНО-21-4,0 мм ДСТУ ISO 2560
395 | Електрод АНО-21-5,0 мм ДСТУ ISO 2560
396 | Передвижная электростанция, Номинальная мощность 5-5.5 кВт, напряжение 220 В
397 | Передвижная электростанция, Номинальная мощность 11 - 12 кВт, напряжение 380 В
398 | Передвижная электростанция, Номинальная мощность 11 - 12 кВт, напряжение 380 В
399 | Пересувний дизельний насосний агрегат (на шасі) для забрудненої води потужністю 100 м3 / год, діаметром сопла 100 мм, потужність двигуна - 12 кВт (УФ-100/20 або аналог)
400 | Пересувний дизельний насосний агрегат (на шасі) для забрудненої води потужністю 300-350 м3 / год, діаметром сопла 200 мм, потужність двигуна - 40 кВт (УФ-100/20 або аналог)
401 | Сідло Трійник 90мм - 1/2 "
402 | Сідло Трійник 90мм - 3/4 "
403 | Сідло Трійник 90мм - 1 "
404 | Сідло Трійник63мм - 1/2 "
405 | Сідло Трійник 63мм - 3/4 "
406 | Сідло Трійник 110мм - 1 "
407 | Сідло Трійник 110мм - 1 1/4 "
408 | Сідло Трійник 110мм - 3/4 "
409 | редукційна муфта 90 * 63
410 | редукційна муфта 110 * 90
411 | Муфта 63мм
412 | Муфта 90мм
413 | Муфта 110мм
414 | Трійник 63мм
415 | Трійник 90мм
416 | Трійник 110мм
417 | МРН 63*2", муфта, зовнішня різьба.
418 | МРB 63*2", муфта, внутрішня різьба.
419 | МРН 90*4", муфта, зовнішня різьба.
420 | МРB 90*4", муфта, внутрішня різьба.
421 | МРН 110*4", муфта, зовнішня різьба.
422 | МРB 110*4", муфта, внутрішня різьба.
423 | фланцеве з'єднання 63*2"
424 | фланцеве з'єднання 90*3"
425 | фланцеве з'єднання 110*4"
426 | Зварювальний апарат для ручного дугового зварювання
427 | Агрегат зварювальний дизельний (Номінальний зварювальний струм, А 400; Межі регулювання зварювального струму, А 60 - 450; Робоча напруга, В 24-48; Тип - постійного струму; Тривалість циклу сваркі- 5 хв)
428 | Електрод АНО-21-3,0 мм ДСТУ ISO 2560
429 | Передвижная электростанция, Номинальная мощность 5-5.5 кВт, напряжение 220 В
430 | Дизельная электростанция 30кВт
431 | Дизельная электростанция 60кВт
432 | Дизельная электростанция 100кВт
433 | Компресор (с комплектом отбойных молотков)
434 | хомут ремонтный диаметр 89
435 | хомут ремонтный диаметр 100
436 | хомут ремонтный диаметр 150
437 | хомут ремонтный диаметр 200
438 | хомут ремонтный диаметр 250
439 | хомут ремонтный диаметр 300
440 | хомут ремонтный диаметр 400
441 | хомут ремонтный диаметр 5000
442 | хомут ремонтный диаметр 600
443 | хомут для зачеканки раструба диаметр 100
444 | хомут для зачеканки раструба диаметр 150
445 | хомут для зачеканки раструба диаметр 200
446 | хомут для зачеканки раструба диаметр 250
447 | хомут для зачеканки раструба диаметр 300
448 | хомут для зачеканки раструба диаметр 400
449 | хомут для зачеканки раструба диаметр 500
450 | хомут для зачеканки раструба диаметр 600
451 | труба стальная диаметр 273
452 | труба стальная диаметр 377
453 | труба стальная диаметр 630
454 | труба стальная диаметр 820
455 | труба стальная диаметр 1020
456 | труба стальная диаметр 1220
457 | труба ПЕ 315
458 | труба ПЕ 225
459 | труба ПЕ 400
460 | труба ПЕ 500
461 | труба ПЕ 600
462 | труба ПВХ 110
463 | труба ПВХ 160
464 | труба ПВХ 225
465 | труба ПВХ 250
466 | труба ПВХ 315
467 | труба ПВХ 400
468 | фланец соеденительный ПЕ 75*3
469 | фланец соеденительный ПЕ 90*3
470 | фланец соеденительный ПЕ 90*4
471 | буртавая фтулка с фланцем 100
472 | буртавая фтулка с фланцем 160
473 | буртавая фтулка с фланцем 225
474 | буртавая фтулка с фланцем 315
475 | буртавая фтулка с фланцем400
476 | буртавая фтулка с фланцем 500
477 | буртавая фтулка с фланцем 600
478 | отвод ПЕ 900 - 25
479 | отвод ПЕ 900 - 32
480 | отвод ПЕ 900 - 40
481 | отвод ПЕ 900 - 50
482 | отвод ПЕ 900 - 63
483 | отвод ПЕ 900 - 75
484 | отвод ПЕ 900 - 90
485 | отвод ПЕ 900 - 110
486 | отвод ПЕ 900 - 160
487 | отвод ПЕ 900 - 225
488 | отвод ПЕ 900 - 315
489 | отвод ПЕ 900 - 400
490 | отвод ПЕ 900 -500
491 | отвод ПЕ 900 - 600
492 | отвод ПЕ 450 - 160
493 | отвод ПЕ 450 - 225
494 | отвод ПЕ 450 - 315
495 | отвод ПЕ 450 - 400
496 | отвод ПЕ 450 - 500
497 | отвод ПЕ 450 - 600
498 | МУФТА ТЕРМОРЕЗИСТОРНАЯ 100
499 | МУФТА ТЕРМОРЕЗИСТОРНАЯ 160
500 | МУФТА ТЕРМОРЕЗИСТОРНАЯ 225
501 | МУФТА ТЕРМОРЕЗИСТОРНАЯ 315
502 | МУФТА ТЕРМОРЕЗИСТОРНАЯ 400
503 | МУФТА ТЕРМОРЕЗИСТОРНАЯ 500
504 | МУФТА ТЕРМОРЕЗИСТОРНАЯ 600
505 | задвижка с обрезиненым клином диаметр 50
506 | задвижка с обрезиненым клином диаметр 80
507 | задвижка с обрезиненым клином диаметр 100
508 | задвижка с обрезиненым клином диаметр 150
509 | задвижка с обрезиненым клином диаметр 200
510 | задвижка с обрезиненым клином диаметр 250
511 | задвижка с обрезиненым клином диаметр 300
512 | задвижка с обрезиненым клином диаметр 350
513 | задвижка с обрезиненым клином диаметр 400
514 | задвижка с обрезиненым клином диаметр 500
515 | задвижка с обрезиненым клином диаметр 600
516 | задвижка 30Ч6БР - 100
517 | задвижка 30Ч6БР - 150
518 | задвижка 30Ч6БР - 200
519 | фланец стальной плоский Ду 80
520 | фланец стальной плоский Ду 100
521 | фланец стальной плоский Ду 200
522 | фланец стальной плоский Ду 250
523 | фланец стальной плоский Ду 300
524 | фланец стальной плоский Ду 350
525 | фланец стальной плоский Ду400
526 | фланец стальной плоский Ду 500
527 | фланец стальной плоский Ду 600
528 | отвод стальной 900 - 80
529 | отвод стальной 900 - 100
530 | отвод стальной 900 - 150
531 | отвод стальной 900 - 200
532 | отвод стальной 900 - 300
533 | отвод стальной 900 - 400
534 | ж.б. изделия КС10
535 | ж.б. изделия КС15
536 | ж.б. изделия КС20
537 | ж.б. изделия ПП1,0
538 | ж.б. изделия ПП1,5
539 | ж.б. изделия ПД3*1,5
540 | ж.б. изделия ПП2,0
541 | опорное кольцо 40
542 | опорное кольцо 80
543 | МУФТА УНЕВЕРСАЛЬНАЯ (ПЕ ПВХ ЧАВУН СТАЛЬ) - 100
544 | МУФТА УНЕВЕРСАЛЬНАЯ (ПЕ ПВХ ЧАВУН СТАЛЬ) - 150
545 | МУФТА УНЕВЕРСАЛЬНАЯ (ПЕ ПВХ ЧАВУН СТАЛЬ) - 200
546 | МУФТА УНЕВЕРСАЛЬНАЯ (ПЕ ПВХ ЧАВУН СТАЛЬ) - 250
547 | МУФТА УНЕВЕРСАЛЬНАЯ (ПЕ ПВХ ЧАВУН СТАЛЬ) - 300
548 | МУФТА УНЕВЕРСАЛЬНАЯ (ПЕ ПВХ ЧАВУН СТАЛЬ) - 400
549 | ШПИЛЬКА М16
550 | ШПИЛЬКА М18
551 | ШПИЛЬКА М20
552 | ШПИЛЬКА М22
553 | ШПИЛЬК М24
554 | ШПИЛЬКА М27
555 | ШПИЛЬКА М30
556 | болт с гайкой М10
557 | болт с гайкой М16
558 | болт с гайкой М18
559 | болт с гайкой М20
560 | болт с гайкой М22
561 | болт с гайкой М24
562 | болт с гайкой М27
563 | болт с гайкой М30
564 | МУФТА СОЕДЕНИТЕЛЬНАЯ СТАЛ - ЧУГУН 100
565 | МУФТА СОЕДЕНИТЕЛЬНАЯ СТАЛ - ЧУГУН 150
566 | МУФТА СОЕДЕНИТЕЛЬНАЯ СТАЛ - ЧУГУН 200
567 | МУФТА СОЕДЕНИТЕЛЬНАЯ СТАЛ - ЧУГУН 250
568 | МУФТА СОЕДЕНИТЕЛЬНАЯ СТАЛ - ЧУГУН 300
569 | МУФТА СОЕДЕНИТЕЛЬНАЯ СТАЛ - ЧУГУН 400
570 | МУФТА ФЛАНЕЦ АДАПТЕР СТАЛЬ-ЧУГУН 100
571 | МУФТА ФЛАНЕЦ АДАПТЕР СТАЛ - ЧУГУН 150
572 | МУФТА ФЛАНЕЦ АДАПТЕР СТАЛ - ЧУГУН 200
573 | МУФТА ФЛАНЕЦ АПДАПТЕР СТАЛ - ЧУГУН 250
574 | МУФТА ФЛАНЕЦ АДАПТЕР СТАЛ - ЧУГУН 300
575 | МУФТА ФЛАНЕЦ АДАПТЕР СТАЛ - ЧУГУН 400
576 | ПОЖАРНЫЙ ГИДРАНТ 1.0
577 | ПОЖАРНЫЙ ГИДРАНТ 1,25
578 | ПОЖАРНЫЙ ГИДРАНТ 1.5
579 | ПОЖАРНЫЙ ГИДРАНТ 1.75
580 | ПОЖАРНЫЙ ГИДРАНТ 2.0
581 | ВОДОРАЗБОРНАЯ КОЛОНКА
582 | ЗАПЧАСТИ К ВОДОРАЗБОРНЫМ КОЛОНКАМ
583 | ФЛАНЕЦ XP 100*50
584 | ФЛАНЕЦ XP 100*80
585 | ФЛАНЕЦ XP 100*150
586 | ФЛАНЕЦ XP 100*200
587 | ФЛАНЕЦ XP 200*250
588 | ФЛАНЕЦ XP 200*300
589 | ФЛАНЕЦ XP 200*150
590 | ФЛАНЕЦ XP 300*200
591 | ФЛАНЕЦ XP 300*250
592 | ФЛАНЕЦ XP 300*150
593 | ФЛАНЕЦ XP400*300
594 | ФЛАНЕЦ XP 400*200
595 | ТРОЙНИК ЧУГУННЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 100
596 | ТРОЙНИК ЧУГУННЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 150
597 | ТРОЙНИК ЧУГУННЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 200
598 | ТРОЙНИК ЧУГУННЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 300
599 | ТРОЙНИК ЧУГУННЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 400
600 | ОТВОД ЧУГУННЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 100
601 | ОТВОД ЧУГУННЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 200
602 | ОТВОД ЧУГУННЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 300
603 | ОТВОД ЧУГУННЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 400
604 | ОТВОД ЧУГУННЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 150
605 | КРЕСТОВИНА ЧУГУННАЯ ФЛАНЦЕВАЯ 100
606 | КРЕСТОВИНА ЧУГУННАЯ ФЛАНЦЕВАЯ 150
607 | КРЕСТОВИНА ЧУГУННАЯ ФЛАНЦЕВАЯ 200
608 | КРЕСТОВИНА ЧУГУННАЯ ФЛАНЦЕВАЯ 300
609 | КРЕСТОВИНА ЧУГУННАЯ ФЛАНЦЕВАЯ 400
610 | КИСЛОРОД
611 | ПРОПАН
612 | ГАЗОСВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ В КОМПЛЕКТЕ( РЕЗАК, РЕДУКТОР, МАНОМЕТР И Т.Д.)