СЧЕТЧИК ВОДЫ

С ДИСТАНЦИОННОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ 

ПОКАЗАНИЙ ПРИБОРА
[image: image1.jpg]



Счетчик воды 4-х тарифный электронный

ЛВ–4Т

с дистанционной передачей показаний прибора
Счетчик воды ЛВ-4Т предназначен для измерения потребленного объема воды, с одновременным контролем качества ее подогрева.

Номер Госреестра  У2516-07

Сертификат  UA-MI/1-2150-2007
Особенностью счетчика является тарификация потребленного количества горячей воды в зависимости от ее температуры, согласно «Правил предоставления услуг по водо-, теплоснабжению и водоотведению».
СОСТАВ КОМПЛЕКТА:

· электронный вычислитель ЛВ;

· цифровой датчик температуры DT05;

· два преобразователя расхода – ПРГ для установки на трубопроводе горячего водоснабжения и
    ПРХ для установки на трубопроводе холодного водоснабжения.
ИСПОЛНЕНИЕ:

Электропитание автономное – срок службы батареи 6  лет.

Допустимые отклонения точности счетчика воды при измерении объема:

в верхнем диапазоне измерения Qt - Qmax 
 ( 2%;

в нижнем диапазоне измерения Qmin - Qt 
 ( 5%.

Предел абсолютной погрешности при измерении температуры горячей воды 
( 0,5 оС.
Вычислитель подсчитывает объем протекающей горячей воды и записывает вычисленное значение в соответствующую тарифную ячейку нарастающим итогом, исходя из реальной температуры воды:  - до 40 оС услуга не учитывается;

- от 40 оС до 44 оС учитывается 70 % услуги;

- от 45 оС до 49 оС учитывается 90 % услуги;

- 50 оС и выше учитывается 100 % услуги.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

Основное использование прибора – квартирный учет холодной и горячей воды.
Для расчета начислений за полученные услуги водоснабжения необходимо в конце расчетного периода снять показания с тарифных ячеек «Vхв» (объем холодной воды), «Vгв» (объем горячей воды) и «Vсгв» (скорректированный объем горячей воды).

По насчитанному объему воды в ячейках «Vхв» и «Vгв» начисления проводятся за объем потребленной воды без учета ее подогрева (как за холодную), а за подогрев воды начисления проводятся по насчитанному объему в ячейке «Vсгв», где уже использованы все соответствующие коэффициенты.

В приборе реализована задача по дистанционной беспроводной передаче измеренных параметров, которая заложена как дополнительная функция к его основному назначению.
КП «Харьковские тепловые сети»
г.Харьков, ул. Доброхотова 11, тел. (057) 738-40-47, 392-22-83

e-mail: gl-metrolog@yandex.ru






