КВАРТИРНЫЙ СЧЕТЧИК ВОДЫ

[image: image1.jpg]3
%
L



С КОНТРОЛЕМ ЕЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

Счетчик воды 4-х тарифный электронный

ЛВ–4Т

Счетчик воды ЛВ-4Т предназначен для измерения потребленного объема воды, с одновременным контролем качества ее подогрева.

Особенностью счетчика является тарификация потребленного количества горячей воды в зависимости от ее температуры, согласно «Правил предоставления населению услуг по водо-, теплоснабжению и водоотведению».
Вычислитель подсчитывает объем протекающей горячей воды и записывает вычисленное значение в соответствующую тарифную ячейку нарастающим итогом, исходя из реальной температуры воды:  - до 40 оС услуга не учитывается;

- от 40 оС до 44 оС учитывается 70 % услуги;

- от 45 оС до 49 оС учитывается 90 % услуги;

- 50 оС и выше учитывается 100 % услуги.
Для расчета начислений за полученные услуги водоснабжения необходимо в конце расчетного периода снять показания с тарифных ячеек «V хол. воды», «V гор. воды» и «V г. в. подогрев».

По насчитанному объему воды в ячейках «V гор. воды» и «V хол. воды» начисления проводятся за объем потребленной воды без учета ее подогрева (как за холодную), а за подогрев воды начисления проводятся по насчитанному объему в ячейке «V г. в. подогрев», где уже использованы все соответствующие коэффициенты.
Сотни абонентов города Харькова и других регионов Украины, таких как Донецк, Киев, Чернигов, Одесса, Винница успешно используют наш счетчик при коммерческих расчетах с поставщиками горячей и холодной воды и их количество постоянно увеличивается.
СОСТАВ КОМПЛЕКТА:
· электронный вычислитель ЛВ;

· цифровой датчик температуры DT05;

· два преобразователя расхода – ПРГ для установки на трубопроводе горячего водоснабжения и
    ПРХ для установки на трубопроводе холодного водоснабжения.
ИСПОЛНЕНИЕ:

Электропитание автономное – срок службы батареи 6 – 8 лет.

Допустимые отклонения точности счетчика воды при измерении объема:

в верхнем диапазоне измерения Qt - Qmax 
 ( 2%;

в нижнем диапазоне измерения Qmin - Qt 
 ( 5%.

Предел абсолютной погрешности при измерении температуры горячей воды 
( 0,5 оС.






