Замечания
по квартире №XX согласно п.3.1 договора, которые необходимо устранить.

1. Не установлена система газоснабжения и не установлен газовый счетчик, после установки которых необходимо заложить дыры, пробитые в полу и потолке для их установки.

2. Не установлен в квартире распределительный электрощит  с отсекающими автоматами внутри.

3. Не смонтирована система отопления в полном объеме, не установлены и не подключены радиаторы отопления.

4. Не установлены снаружи отливы на окнах и нет заглушек на вентиляционных отверстиях снаружи окон, не установлены ручки на входных дверях и окнах.

5. Не заложены дыры в санузле на полу и на потолке.

6. Не установлены отсекающие краны на стояках холодного и горячего водоснабжения.

7. Не утеплен и не оштукатурен фасад наружной стены и лоджии.
