Акт приема - передачи 
выполненных работ.
(отчет поверенного о выполнении работ по договору поручения №280311, от 28.03.2011 г.)

г.Харьков







                        31.08.11 г.

	
	"дом"
	
	
	
	

	
	1-этап: земельно-фундаментные работы
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	наименование работ
	изм.
	кол-во
	
	

	1
	Разбивка осей здания
	шт.
	1,00
	
	

	2
	Выемка грунта механизмами и вручную
	м3
	40,00
	
	

	3
	Устройство песчаной подготовки с уплотнением
	м3
	2,72
	
	

	4
	Изготовление и монтаж опалубки
	м2
	43,00
	
	

	5
	Устройство вертикальной гидроизоляции
	м2
	136,00
	
	

	6
	Устройство арматурного каркаса
	тн.
	0,33
	
	

	7
	Устройство гильз канализационных
	шт.
	2,00
	
	

	8
	Устройство утеплителя фундаментов 50мм пенополистиролом
	м2
	51,50
	
	

	9
	Устройство монолитных ленточных ж/б фундаментов бетоном М-200
	м3
	28,50
	
	

	10
	Уплотнение бетон глубинным вибратором
	м3
	28,50
	
	

	11
	Кладка цоколя керамическим кирпичом 380мм
	шт.
	6400,00
	
	

	12
	Устройство горизонтальной гидроизоляции в 2 слоя
	м.п.
	54,41
	
	

	13
	Устройство утеплителя цоколя 50мм пенополистиролом
	м2
	46,50
	
	

	14
	Планировка грунта в цоколе дома
	м3
	36,00
	
	

	15
	Монтаж канализационных труб Ф110-Ф50
	м.п.
	6,00
	
	

	16
	Такелажные работы
	 
	 
	
	

	17
	Транспортные расходы
	 
	 
	
	

	
	Итого:
	
	31133,10
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Наименование расходов
	
	
	
	

	1
	Обустройство площадки (подсыпка, навес для материалов,
	 
	 
	
	

	 
	туалет, материалы)
	 
	 
	
	

	2
	Расходные материалы (гвозди, ведра, лопаты),
	 
	 
	
	

	 
	  аренда лесов
	 
	 
	
	

	 
	Итого:
	 
	16933,00
	
	

	3
	Накладные расходы-20%
	 
	9613,22
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	2-этап: стены и перегородки
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	наименование работ
	изм.
	кол-во
	
	

	1
	Кладка наружных стен 1эт. из ракушника 400мм 
	шт.
	1876,00
	
	

	2
	Устройство утеплителя стен из минераловатной плиты 50мм
	м2
	85,00
	
	

	3
	Устройство кладочной сетки через 4 ряда по ракушнику
	м2
	114,65
	
	

	4
	Кладка наружных стен, колон 1эт. из рядового кирпича 380мм
	шт.
	3731,00
	
	

	5
	Кладка наружных стен, колон 2эт. из рядового кирпича 380мм
	шт.
	3763,00
	
	

	6
	Кладка опорных колон под балки из кирпича 380мм
	шт.
	648,00
	
	

	7
	Устройство наружных стен из клееной монолит. доски 240мм
	м2
	65,60
	
	

	9
	Изготовление и устройство радиусных монолитных перемычек 1-2эт.
	шт.
	10,00
	
	

	10
	Устройство ПБ- перемычек 1-2эт.
	шт.
	12,00
	
	

	11
	Такелажные работы
	 
	 
	
	

	12
	Транспортные расходы
	 
	 
	
	

	
	Итого:
	
	69965,30
	
	

	 
	Наименование расходов
	 
	 
	
	

	1
	Накладные расходы-20%
	 
	13993,06
	
	

	
	
	
	
	
	


	
	3-этап: полы-перекрытия межэтажные
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	наименование работ
	изм.
	кол-во
	
	

	1
	Устройство песчаной подсыпки полов 1эт.
	м3
	32,00
	
	

	2
	Устройство гидроизоляции пленочной полов 1эт.
	м2
	127,50
	
	

	3
	Изготовление и устройство арматурного каркаса полов 1эт.
	тн.
	0,40
	
	

	4
	Бетонирование полов 1эт. 150мм бетоном М-200 
	м3
	16,30
	
	

	5
	Изготовление и устройство металлоконструкций под заливку монолитных участков 2эт.
	тн.
	1,67
	
	

	6
	Изготовление и устройство арматурного каркаса под бетонирование монолитного участка с/у 2эт.
	тн.
	0,09
	
	

	7
	Изготовление и монтаж опалубки
	м2
	8,70
	
	

	8
	Бетонирование монолитных участков 180мм с/у 2эт. 
	м3
	1,60
	
	

	9
	Изготовление и монтаж опалубки под бетонирование перекрытия
	м2
	25,00
	
	

	10
	Изготовление и устройство арматурного каркаса под бетонирование монолитного участка с/у 2эт.
	тн.
	0,35
	
	

	11
	Устройство гильз канализационных
	шт.
	2,00
	
	

	12
	Бетонирование монолитных участков 180мм  2эт. Отм.4100.00
	м3
	5,00
	
	

	13
	Изготовление и устройство опорных металлических балок под кровлю
	тн.
	0,63
	
	

	14
	Монтаж деревянных балок перекрытия (половая, потолочная)
	м2
	72,60
	
	

	15
	Обработка древесины антисептиком
	м2
	108,50
	
	

	16
	Засыпка перекрытий песком, мембрана
	м3
	5,40
	
	

	17
	Изготовление и устройство опорных металлических балок лестницы

 Отм. 3300
	тн.
	0,08
	
	

	18
	Изготовление и монтаж опалубки под бетонирование перекрытия
	м2
	1,70
	
	

	19
	Изготовление и устройство арматурного каркаса под бетонирование монолитного участка лестницы
	тн.
	0,02
	
	

	20
	Бетонирование монолитных участков 160мм лестницы 2эт. Отм.3300.00
	м3
	0,25
	
	

	21
	Устройство опорных ферм кровельных балок
	шт.
	12,00
	
	

	22
	Подшивка доской потолочных балок
	м2
	54,25
	
	

	23
	Зашивка чернового пола 2эт. доской
	м2
	54,25
	
	

	24
	Такелажные работы
	 
	 
	
	

	25
	Транспортные расходы
	 
	 
	
	

	 
	Итого:
	 
	39681,80
	
	

	 
	Наименование расходов
	 
	 
	
	

	1
	Накладные расходы-20%
	 
	7936,36
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	 4-этап: кровля
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	наименование работ
	изм.
	кол-во
	
	

	1
	Изгот-ние и монтаж стропильной системы (дерево)
	м2
	180,40
	
	

	2
	Устройство паро- и гидроизоляции
	м2
	180,40
	
	

	3
	Укладка утеплителя 200мм
	м2
	180,40
	
	

	4
	Обработка констр-ий кровли защитным составом
	м2
	180,40
	
	

	5
	Укладка влаг-ой OSB на сущ. стропильную систему
	м2
	180,40
	
	

	 
	 
	 
	180,40
	
	

	6
	Такелажные работы
	 
	 
	
	

	7
	Транспортные расходы
	 
	 
	
	

	 
	Итого:
	 
	23244,00
	
	

	 
	Наименование расходов
	 
	 
	
	

	1
	Накладные расходы-20%
	 
	4648,80
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Всего выполнено работ  по всем этапам "дом":
	217148,64
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	"бассейн"
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	наименование работ
	изм.
	кол-во
	
	

	1
	Разбивка осей здания
	шт.
	1,00
	
	

	2
	Выемка грунта (услуги экскаватора)
	час
	3,00
	
	

	3
	Выемка грунта механизмами, и вручную
	м3
	37,40
	
	

	4
	Копка столбов фундаментов вручную
	шт.
	18,00
	
	

	5
	Устройство песчаной подготовки с уплотнением под фундамент
	м3
	12,60
	
	

	6
	Изготовление и монтаж опалубки
	м2
	30,00
	
	

	7
	Устройство вертикальной гидроизоляции
	м2
	45,00
	
	

	8
	Устройство арматурного каркаса
	тн.
	0,47
	
	

	9
	Утепление фундаментов экструдированным пенополистиролом 50мм
	м2
	45,00
	
	

	10
	Устройство монолитных ж/б фундаментов 
	м3
	12,00
	
	

	11
	Уплотнение бетона глубинным вибратором
	м3
	12,00
	
	

	12
	Устройство гильз канализационных
	шт.
	2,00
	
	

	13
	Устройство горизонтальной гидроизоляции в 2слоя
	м.п.
	33,50
	
	

	14
	Кладка цоколя керамическим кирпичом 380мм
	шт.
	4000,00
	
	

	15
	Выемка грунта вручную под чашу бассейна
	м3
	15,20
	
	

	16
	Устройство подсыпки щебнем под чашу бассейна с трамбовкой
	м3
	3,00
	
	

	17
	Устройство песчаной подсыпки под чашу бассейна с трамбовкой
	м3
	3,00
	
	

	18
	Изготовление и устройство арматурного каркаса под чашу бассейна
	тн.
	0,35
	
	

	19
	Бетонирование основания под чашу бассейна 200мм бетоном М-200 
	м3
	5,00
	
	

	20
	Грунтование основания под чашу бассейна
	м2
	25,60
	
	

	21
	Выравнивание основания под чашу бассейна нивелир массой
	м2
	25,60
	
	

	22
	Устройство щитовой опалубки под засыпку чаши бассейна
	м2
	4,50
	
	

	23
	Утепление бассейна экстр/пенополистиролом с армированием
	м2
	32,00
	
	

	24
	Засыпка  вокруг чаши бассейна горцовкой из гранотсева с цементом с приготовлением, трамбовкой и проливкой через каждые 300мм
	м3
	21,40
	
	

	25
	Устройство песчаной подготовки с уплотнением под полы
	м3
	4,00
	
	

	26
	Устройство гидроизоляции пленочной полов 
	м2
	88,00
	
	

	27
	Изготовление и устройство арматурного каркаса полов 
	тн.
	0,60
	
	

	28
	Бетонирование полов 100мм бетоном М-200 
	м3
	4,50
	
	

	29
	 Грунтовка  металлоконструкций
	м.п.
	366,00
	
	

	30
	Монтаж стены и перегородок "ЭкоДом" с грунтовкой и пропиткой с 2-х сторон
	м2
	42,00
	
	

	31
	Устройство чаши бассейна
	шт.
	1,00
	
	

	32
	Такелажные расходы
	 
	 
	
	

	33
	Транспортные расходы
	 
	 
	
	

	 
	Итого:
	 
	73118,40
	
	

	 
	Наименование расходов
	 
	 
	
	

	1
	Накладные расходы-20%
	 
	14623,68
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Всего выполнено работ  "бассейн":
	87742,08
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	"забор"
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	наименование работ
	изм.
	кол-во
	
	

	1
	Выемка грунта вручную
	м3
	20,35
	
	

	2
	Копка столбов фундаментов вручную
	шт.
	27,00
	
	

	3
	Устройство песчаной подготовки с уплотнением
	м3
	4,20
	
	

	4
	Изготовление и монтаж опалубки
	м2
	67,70
	
	

	5
	Устройство вертикальной гидроизоляции
	м2
	134,00
	
	

	6
	Устройство арматурного каркаса
	тн.
	0,62
	
	

	7
	Устройство монолитных ж/б фундаментов (ростверк по колоннам)
	м3
	23,00
	
	

	8
	Уплотнение бетона глубинным вибратором
	м3
	23,00
	
	

	9
	Устройство горизонтальной гидроизоляции в 2слоя
	м.п.
	84,60
	
	

	10
	Кладка цоколя керамическим кирпичом 380мм
	шт.
	983,00
	
	

	11
	Кладка цоколя из ракушечника в 2 ряда
	шт.
	367,00
	
	

	12
	Кладка столбов из ракушечника 
	шт.
	418,00
	
	

	13
	Такелажные расходы (разгрузка ракушника, складирование)
	шт.
	3300,00
	
	

	14
	Устройство временного навеса под складирование доски
	шт.
	1,00
	
	

	15
	Подключение ввода участка (копка троншеи-4м3, укладка кабеля в гофра трубе)
	шт.
	1,00
	
	

	16
	Выемка грунта вручную под "агрегат" привода ворот
	м3
	1,50
	
	

	17
	Бетонирование вручную рамки "агрегата" привода ворот
	м3
	1,50
	
	

	18
	Монтаж швеллеров ворот и калитки
	шт.
	4,00
	
	

	19
	Монтаж эл. Гофра трубы
	м.п.
	7,00
	
	

	20
	Такелажные расходы
	 
	 
	
	

	21
	Транспортные расходы
	 
	 
	
	

	 
	Итого:
	 
	39614,80
	
	

	 
	Наименование расходов
	 
	 
	
	

	1
	Накладные расходы-20%
	 
	7922,96
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Всего выполнено работ  "забор":
	47537,76
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Выполненные согласованные доп. работы,  не учтенные сметным расчетом.

	
	"дом"
	
	
	
	

	
	1-этап: земельно-фундаментные работы
	
	
	
	

	 
	наименование работ
	изм.
	кол-во
	цена
	всего

	1
	Кладка цоколя керамическим кирпичом 380мм
	шт.
	1255,00
	1,20
	1506,00

	2
	Планировка грунта в цоколе дома
	м3
	14,30
	70,00
	1001,00

	3
	Монтаж канализационных труб Ф110-Ф50
	м.п.
	6,00
	15,00
	90,00

	 
	Итого:
	 
	 
	 
	2507,00

	
	
	
	
	
	

	
	2-этап: стены и перегородки
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	наименование работ
	изм.
	кол-во
	цена
	всего

	1
	Кладка наружных стен, колон 1эт. из рядового кирпича 380мм
	шт.
	1786,00
	1,40
	2500,40

	2
	Изготовление и устройство радиусных и монолитных перемычек 1эт.-2эт.
	шт.
	22,00
	220,00
	4840,00

	3
	Кладка перегородок 1эт. из керамического кирпича 125мм
	шт.
	4009,00
	1,20
	4810,80

	4
	Кладка наружных стен, колон, перегородок 2эт. из керамического кирпича 
	шт.
	9318,00
	1,40
	12308,80

	5
	Устройство вентиляционных труб Ф150мм с выходом на кровлю
	м.п.
	14,00
	25,00
	350,00

	 
	Итого:
	 
	 
	 
	24810,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	
	"бассейн, баня"
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	наименование работ
	изм.
	кол-во
	цена
	всего

	1
	Кладка цоколя керамическим кирпичом 380мм
	шт.
	610,00
	1,20
	732,00

	2
	Выемка грунта вручную под канализационные трубы
	м3
	3,84
	120,00
	460,80

	3
	Подсыпка, засыпка песком канализационных труб
	м3
	2,96
	75,00
	222,00

	4
	Монтаж канализационных труб Ф110-Ф50
	м.п.
	10,00
	15,00
	150,00

	5
	Кладка стен и перегородок  из керамического кирпича 
	шт.
	2628,00
	1,20
	3153,60

	6
	Устройство межкомнатных перемычек 1эт.
	шт.
	3,00
	100,00
	300,00

	7
	Маячная штукатурка стен помещения под оборудование бассейна
	м2
	7,50
	65,00
	487,50

	8
	Маячная штукатурка откосов помещения под оборудование бассейна
	м.п.
	4,30
	65,00
	279,50

	9
	Устройство стяжки пола 100мм помещения под оборудование бассейна
	м2
	1,50
	65,00
	97,50

	10
	Кладка ступеней керамическим кирпичом
	шт.
	230,00
	1,40
	322,00

	11
	Армирование ступеней L-1300 с изготовлением каркасов
	шт.
	4,00
	50,00
	200,00

	12
	Бетонирование ступеней с приготовлением бетона вручную
	шт.
	4,00
	65,00
	260,00

	13
	Грунтование стен 2р помещения под оборудование бассейна
	м2
	7,50
	4,00
	30,00

	14
	Грунтование откосов помещения под оборудование бассейна
	м.п.
	4,30
	4,00
	17,20

	15
	Грунтование полов помещения под оборудование бассейна
	м2
	1,50
	4,00
	6,00

	16
	Выравнивание стен финишной шпаклевкой тех/помещения
	м2
	5,60
	26,00
	145,60

	17
	Шпаклевка откосов тех/помещения
	м.п.
	2,44
	22,00
	53,68

	18
	Облицовка стен керамической плиткой с затиркой тех/помещения
	м2
	2,50
	100,00
	250,00

	19
	Облицовка пола керамической плиткой с затиркой тех/помещения
	м2
	1,50
	100,00
	150,00

	20
	Окрашивание стен акриловой краской за 2р тех/помещения
	м2
	5,60
	24,00
	134,40

	21
	Окрашивание откосов акриловой краской за 2р тех/помещения
	м.п.
	2,44
	19,00
	46,36

	22
	Изготовление и монтаж временной двери
	шт.
	1,00
	80,00
	80,00

	23
	 Грунтовка  металлоконструкций
	м.п.
	366,00
	4,00
	1464,00

	 
	Итого:
	 
	 
	 
	9042,14

	
	
	
	
	
	

	
	"двор"
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	Выемка грунта вручную под канализационные трубы
	м3
	15,20
	120,00
	1824,00

	2
	Выемка грунта вручную под водопроводную трубу
	м3
	18,00
	120,00
	2160,00

	3
	Выемка грунта вручную под выгребную яму
	м3
	14,73
	145,00
	2135,85

	4
	Подсыпка, засыпка песком канализационных труб
	м3
	12,00
	75,00
	900,00

	5
	Монтаж канализационных труб Ф110
	м.п.
	40,00
	15,00
	600,00

	6
	Монтаж водопроводной трубы Ф32
	м.п.
	30,00
	8,00
	240,00

	7
	Подсыпка, засыпка песком, грунтом водопроводной и канализационных труб
	м3
	11,60
	75,00
	870,00

	8
	Обратная засыпка выгребной ямы, прослойка щебнем, дренаж
	м3
	7,20
	75,00
	540,00

	9
	Кладка керамического кирпича под канализационный люк (в. яма)
	шт.
	144,00
	1,20
	172,80

	 
	Итого:
	 
	 
	 
	9442,65

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	"скважина"
	
	
	
	

	 
	наименование работ
	изм.
	кол-во
	цена
	всего

	1
	Выемка грунта вручную
	м3
	6,30
	120,00
	756,00

	2
	Устройство песчаной подсыпки 
	м3
	0,30
	70,00
	21,00

	3
	Изготовление и устройство арматурного каркаса пола
	тн.
	0,02
	3200,00
	48,00

	4
	Бетонирование пола 100мм бетоном М-200 вручную
	м3
	0,30
	450,00
	135,00

	5
	Кладка стен керамическим кирпичом
	шт.
	500,00
	1,40
	700,00

	6
	Изготовление и монтаж опалубки под бетонирование перекрытия
	м2
	3,00
	36,00
	108,00

	7
	Изготовление и устройство арматурного каркаса под бетонирование перекрытия
	тн.
	0,03
	3200,00
	96,00

	8
	Бетонирование перекрытия 160мм с приготовлением вручную
	м3
	0,48
	200,00
	96,00

	9
	Наружное утепление стен 50мм
	м2
	14,00
	8,00
	112,00

	10
	Устройство вертикальной гидроизоляции стен
	м2
	14,00
	5,00
	70,00

	 
	Итого:
	 
	 
	 
	2142,00

	
	
	
	
	
	

	
	"крыльцо"
	
	
	
	

	 
	наименование работ
	изм.
	кол-во
	цена
	всего

	1
	Выемка грунта вручную
	м3
	2,30
	120,00
	276,00

	2
	Устройство песчаной подсыпки 
	м3
	0,20
	70,00
	14,00


	3
	Изготовление и устройство арматурного каркаса фундамента
	тн.
	0,05
	3200,00
	144,00

	4
	Кладка ступеней керамическим кирпичом
	шт.
	853,00
	1,40
	1194,20

	5
	Армирование ступеней L-1800 с изготовлением каркасов
	шт.
	8,00
	70,00
	560,00

	6
	Засыпка грунтом вручную с трамбовкой под площадку и ступени
	м3
	6,70
	75,00
	502,50

	7
	Изготовление и устройство опалубки радиусных ступеней
	шт.
	8,00
	36,00
	288,00

	8
	Бетонирование радиусных ступеней L-1800 с приготовлением вручную
	шт.
	8,00
	85,00
	680,00

	9
	Бетонирование площадки 200мм с приготовлением вручную
	м3
	2,10
	240,00
	504,00

	 
	Итого:
	 
	 
	 
	4162,70

	
	
	
	
	
	

	
	"погреб"
	
	
	
	

	 
	наименование работ
	изм.
	кол-во
	цена
	всего

	1
	Работа экскаватора
	час
	20,28
	140,00
	2839,20

	2
	Чистка грунта после работы экскаватора
	м3
	4,00
	120,00
	480,00

	3
	Изготовление и устройства опалубки
	м2
	2,00
	36,00
	72,00

	4
	Изготовление и устройство арматурного каркаса под бетонирование фундамента
	тн.
	0,01
	3200,00
	35,20

	5
	Бетонирование фундаментов 200мм с приготовлением вручную
	м3
	0,48
	240,00
	115,20

	6
	Устройство вертикальной гидроизоляции стен в 2слоя
	м2
	60,00
	5,00
	300,00

	7
	Кладка керамического кирпича под расшивку
	шт.
	3006,00
	2,00
	6012,00

	8
	Обратная засыпка вручную
	м3
	5,12
	75,00
	384,00

	9
	Монтаж уголков под полки с грунтовкой
	шт.
	10,00
	25,00
	250,00

	10
	Устройство перемычки
	шт.
	1,00
	100,00
	100,00

	11
	Кладка керамического кирпича под расшивку
	шт.
	640,00
	2,00
	1280,00

	12
	Устройство плит перекрытия с заделкой стыков, прокладкой арматуры
	шт.
	4,00
	140,00
	560,00

	13
	Устройство горизонтальной  гидроизоляции  в 2слоя
	м2
	9,60
	10,00
	96,00

	14
	Устройство вертикальной гидроизоляции стен в 2слоя
	м2
	4,50
	5,00
	22,50

	15
	Устройство песчаной подсыпки полов погреба
	м3
	1,50
	70,00
	105,00

	16
	Армирование ступеней  с изготовлением каркасов
	шт.
	15,00
	70,00
	1050,00

	17
	Бетонирование ступеней 200*250мм с приготовлением вручную
	шт.
	15,00
	80,00
	1200,00

	18
	Выем грунта вручную под площадку
	м3
	1,00
	120,00
	120,00

	19
	Бетонирование фундаментов площадки с приготовлением вручную
	м3
	1,08
	240,00
	259,20

	20
	Устройство песчаной подсыпки площадки погреба
	м3
	0,50
	70,00
	35,00

	21
	Изготовление и устройство арматурного каркаса под бетонирование фундамента, площадки
	тн.
	0,13
	3200,00
	416,00

	22
	Бетонирование площадки 200мм с приготовлением вручную
	м3
	0,60
	240,00
	144,00

	 
	Итого:
	 
	 
	 
	15875,30

	
	
	
	
	
	

	
	"терасса"
	
	
	
	

	 
	наименование работ
	изм.
	кол-во
	цена
	всего

	1
	Выем грунта вручную под фундамент
	м3
	2,00
	120,00
	240,00

	2
	Копка столбов фундаментов вручную
	шт.
	9,00
	70,00
	630,00

	3
	Устройство песчаной подсыпки 
	м3
	0,40
	70,00
	28,00

	4
	Изготовление и устройство арматурного каркаса под бетонирование фундамента
	тн.
	0,08
	3200,00
	256,00

	5
	Бетонирование фундаментов с приготовлением вручную
	м3
	4,20
	240,00
	1008,00

	6
	Кладка керамического кирпича цоколя
	шт.
	1282,00
	1,20
	1538,40

	7
	Кладка керамического кирпича колон 380мм
	шт.
	652,00
	1,40
	912,80

	8
	Монтаж деревянных балок перекрытия
	м2
	21,00
	100,00
	2100,00

	9
	Такелажные работы (цемент-2тн, трубы м/к-1тн.)
	шт.
	1,00
	300,00
	300,00

	 
	Итого:
	 
	 
	 
	7013,20

	 
	Наименование расходов
	 
	 
	 
	 

	1
	Накладные расходы-20%
	 
	 
	 
	14999,00

	
	
	
	
	
	

	
	Всего выполнено доп. работ:
	
	89993,99

	
	
	
	
	
	

	 
	Спецификация материалов
	изм.
	кол-во
	цена
	всего

	1
	Песок
	м3
	12,00
	90,00
	1080,00

	2
	Доска полуобрезная 25мм
	м3
	3,50
	900,00
	3150,00

	3
	Арматура А3 ф12мм с порезкой
	тн.
	0,23
	7645,00
	1773,64

	4
	Арматура А3 ф8мм с порезкой
	тн.
	1,20
	7720,00
	9264,00

	5
	Пленка ПЭ
	м2
	300,00
	4,40
	1320,00

	6
	Пенополистирол 50мм
	м2
	50,00
	17,50
	875,00

	7
	Пенополистирол 100мм
	м2
	50,00
	38,00
	1900,00

	8
	Рубероид РКК-350
	м2
	180,00
	5,00
	900,00

	9
	Проволока вязальная
	кг.
	7,00
	35,00
	245,00

	10
	бетон М200
	м3
	58,50
	570,00
	33345,00

	11
	кирпич керамический
	шт.
	4000,00
	1,20
	4800,00

	12
	цемент ПЦ 400
	тн.
	3,50
	780,00
	2730,00

	13
	АНО-36 Ф3
	кг.
	9,00
	19,00
	171,00

	14
	розетки, колодки
	шт.
	5,00
	17,58
	87,90

	15
	угольник
	шт.
	1,00
	50,00
	50,00

	16
	песок
	м3
	12,00
	90,00
	1080,00

	17
	трактор щетка (чистка дороги)
	шт.
	1,00
	200,00
	200,00

	18
	бульдозер (планирование дороги)
	шт.
	1,00
	1000,00
	1000,00

	19
	КамАЗ-буксир "миксера"
	шт.
	1,00
	200,00
	200,00

	20
	Ракушечник
	шт.
	3300,00
	5,50
	18150,00

	21
	Кирпич керамический
	шт.
	8000,00
	1,20
	9600,00

	22
	Погрузчик фронтальный
	час.
	6,30
	160,00
	1008,00

	23
	Погрузчик Т-150
	час.
	6,00
	300,00
	1800,00

	24
	Бульдозер планирование участка
	час.
	1,00
	200,00
	200,00

	25
	Песок
	м3
	36,00
	90,00
	3240,00

	26
	Пленка, рубероид 
	шт.
	1,00
	1600,00
	1600,00

	27
	Трамбовочная машина (полы)
	сутки
	1,00
	350,00
	350,00

	28
	АНО-36
	кг
	3,00
	23,00
	69,00

	29
	Трубы канализ, шпильки, кабель, гофра 
	шт.
	1,00
	1484,00
	1484,00

	30
	Пенопласт 50мм, сетка кладочная, пц400 
	шт.
	1,00
	2015,00
	2015,00

	31
	Бетон М200
	м3
	19,50
	570,00
	11115,00

	32
	Доска шалевка 25мм
	м3
	1,00
	650,00
	650,00

	33
	Брус 50*70
	м3
	1,00
	1250,00
	1250,00

	34
	кирпич керамический
	шт.
	4000,00
	1,20
	4800,00

	35
	цемент ПЦ 400
	тн.
	4,00
	780,00
	3120,00

	36
	песок
	м3
	12,00
	90,00
	1080,00

	37
	щебень 5-20
	м3
	3,00
	366,67
	1100,00

	38
	утеплитель "кнауф" 16,8
	шт.
	7,00
	150,00
	1050,00

	39
	антисептик
	л.
	60,00
	70,00
	4200,00

	40
	Заготовка для наружных деревянных стен "ламель" 60мм
	 
	 
	 
	82763,00

	41
	сетка кладочная 50*50 1*2
	шт.
	50,00
	36,00
	1800,00

	42
	Арматура А3 ф8мм с порезкой
	тн.
	1,00
	7620,00
	7620,00

	43
	круг м-230
	шт.
	10,00
	9,00
	90,00

	44
	кирпич керамический
	шт.
	8000,00
	1,20
	9600,00

	45
	цемент ПЦ 400
	тн.
	3,00
	780,00
	2340,00

	46
	песок
	м3
	12,00
	90,00
	1080,00

	47
	щебень 5-20
	м3
	5,00
	310,00
	1550,00

	48
	шифер плоский
	шт.
	10,00
	82,00
	820,00

	49
	антисептик
	л.
	60,00
	70,00
	4200,00

	50
	труба канализационная Ф100 3000мм
	шт.
	15,00
	109,50
	1642,50

	51
	колено 45
	шт.
	4,00
	18,90
	75,60

	52
	швеллер 20,пластина 10мм
	тн.
	1,67
	8105,93
	13536,90

	53
	круг м-230
	шт.
	10,00
	9,00
	90,00

	54
	стойка опалубки
	шт.
	20,00
	60,00
	1200,00

	55
	электроды Ф3мм
	уп.
	1,00
	93,50
	93,50

	56
	клей пва-10кг
	шт.
	1,00
	123,22
	123,22

	57
	пена строительная
	шт.
	1,00
	26,00
	26,00

	58
	саморез д./76-200шт.
	уп.
	7,00
	32,40
	226,80

	59
	кольца, крышка ж/б
	шт.
	8,00
	470,00
	3760,00

	60
	материалы 
	шт.
	1,00
	319,68
	319,68

	61
	материалы 
	шт.
	1,00
	1144,52
	1144,52

	62
	грунт, электроды 
	шт.
	1,00
	358,84
	358,84

	63
	брус 180*60*6000, 100*200*6000
	м3
	4,62
	1350,00
	6237,00

	64
	доска 25мм п./обрезная
	м3
	4,00
	750,00
	3000,00

	65
	крепеж (анкера, уголки) 
	шт.
	1,00
	346,00
	346,00

	66
	биозащита дерева-3кг
	уп.
	7,00
	210,00
	1470,00

	67
	кирпич керамический
	шт.
	8000,00
	1,30
	10400,00

	68
	цемент ПЦ 400
	тн.
	2,00
	800,00
	1600,00

	69
	песок
	м3
	12,00
	90,00
	1080,00

	70
	труба водопроводная ПЭ мегапласт 32*3,0
	м.п.
	40,00
	9,90
	396,00

	71
	швеллер 16,пластина 8мм
	тн.
	0,63
	8429,60
	5268,50

	72
	клей пва-10кг
	шт.
	1,00
	129,05
	129,05

	73
	клей пва-10кг
	шт.
	3,00
	123,22
	369,66

	74
	пена строительная
	шт.
	10,00
	26,00
	260,00

	75
	саморез д./76-200шт.
	уп.
	5,00
	33,08
	165,40

	76
	саморез д./76-200шт.
	уп.
	5,00
	32,40
	162,00

	77
	шифер плоский 1,75*1,1
	шт.
	5,00
	75,00
	375,00

	78
	уголок 70*70*55*2
	шт.
	30,00
	6,56
	196,80

	79
	анкер распорный с гайкой
	шт.
	30,00
	4,23
	126,90

	80
	круг отрезной м230
	шт.
	10,00
	9,12
	91,20

	81
	бетон М250
	м3
	5,00
	640,00
	3200,00

	82
	бетон М200
	м3
	5,00
	540,00
	2700,00

	83
	комплект под бетонирование для ворот и калитки
	шт.
	1,00
	1550,00
	1550,00

	84
	кирпич керамический
	шт.
	7000,00
	1,30
	9100,00

	85
	цемент ПЦ 400
	тн.
	2,00
	800,00
	1600,00

	86
	песок мытый (бассейн)
	м3
	3,00
	240,00
	720,00

	87
	щебень 5-20
	м3
	3,00
	366,67
	1100,00

	88
	трамбовочная машина (аренда)
	шт.
	1,00
	370,00
	370,00

	89
	выравнивающая смесь "силтек ф-50"
	шт.
	16,00
	72,75
	1164,00

	90
	грунт ст. 17/10
	шт.
	1,00
	86,40
	86,40

	91
	екструдированный пенополистирол
	шт.
	36,00
	31,00
	1116,00

	92
	клей для пенополистирола
	шт.
	1,00
	197,00
	197,00

	93
	клей пва
	шт.
	1,00
	123,22
	123,22

	94
	пена строительная
	шт.
	5,00
	24,95
	124,75

	95
	шпилька 10мм
	шт.
	16,00
	12,33
	197,28

	96
	грунт гф-021
	шт.
	1,00
	63,40
	63,40

	97
	уайтспирит
	шт.
	2,00
	14,19
	28,38

	98
	электроды ано-3
	шт.
	1,00
	104,64
	104,64

	99
	электроды ано-3
	шт.
	1,00
	65,55
	65,55

	100
	электроды ано-2
	шт.
	1,00
	105,45
	105,45

	101
	кабель пвс 3*1,5
	м.п.
	30,00
	9,15
	274,50

	102
	уголок 150*150
	шт.
	16,00
	14,85
	237,60

	103
	саморезы 76д
	шт.
	10,00
	32,40
	324,00

	104
	саморезы 45д
	шт.
	2,00
	46,53
	93,06

	105
	бетон М200
	м3
	5,00
	540,00
	2700,00

	106
	круг отрезной 230м
	шт.
	5,00
	11,88
	59,40

	107
	минерал. Плита кнауф 100мм
	шт.
	7,00
	272,00
	1904,00

	108
	плита OSB 12мм
	шт.
	12,00
	160,00
	1920,00

	109
	паробарьер UTA 75м2
	шт.
	1,00
	375,00
	375,00

	110
	гидробарьер UTA 75м2
	шт.
	1,00
	712,00
	712,00

	111
	промизол
	шт.
	3,00
	253,00
	759,00

	112
	брус 40*50
	шт.
	20,00
	11,25
	225,00

	113
	бассейн
	шт.
	1,00
	48179,50
	48179,50

	114
	кирпич керамический
	шт.
	4000,00
	1,30
	5200,00

	115
	цемент ПЦ 400
	тн.
	4,00
	800,00
	3200,00

	116
	песок 
	м3
	12,00
	90,00
	1080,00

	117
	щебень 5-20
	м3
	3,00
	366,67
	1100,00

	118
	швел.16
	тн.
	0,08
	8030,00
	642,40

	119
	гранотсев
	м3
	24,00
	204,17
	4900,00

	120
	собраизол 50мм 1,25*0,6
	шт.
	40,00
	57,00
	2280,00

	121
	плитка грес 30*30
	м2
	4,50
	38,50
	173,25

	122
	акрил 25
	шт.
	1,00
	36,60
	36,60

	123
	затирка плитки фуга
	шт.
	1,00
	48,50
	48,50

	124
	уголок 90*90 усиленный
	шт.
	12,00
	8,05
	96,60

	125
	пена строительная
	шт.
	5,00
	29,90
	149,50

	126
	саморез
	шт.
	5,00
	34,10
	170,50

	127
	уголок 150*150
	шт.
	40,00
	15,00
	600,00

	128
	рубероид ркпб
	шт.
	4,00
	65,00
	260,00

	129
	уголок 90*90 усиленный
	шт.
	4,00
	7,97
	31,88

	130
	уголок 90*90 усиленный
	шт.
	6,00
	9,41
	56,46

	131
	клей пва
	шт.
	1,00
	128,40
	128,40

	132
	саморезы 76д
	шт.
	6,00
	33,76
	202,56

	133
	саморезы 45д
	шт.
	1,00
	46,53
	46,53

	134
	электрод ано-3
	шт.
	1,00
	113,85
	113,85

	135
	уголок 105*105
	шт.
	10,00
	20,00
	200,00

	136
	краска акриловая
	шт.
	1,00
	97,91
	97,91

	137
	см-11
	шт.
	1,00
	43,50
	43,50

	138
	нр финиш 25кг
	шт.
	1,00
	39,50
	39,50

	139
	маяк штукатурный
	шт.
	8,00
	5,84
	46,72

	140
	брус 100*200
	м3
	7,44
	1350,00
	10044,00

	141
	брус 40*50
	м3
	0,40
	1350,00
	540,00

	142
	доска п/о
	м3
	6,00
	950,00
	5700,00

	143
	двп
	шт.
	2,00
	46,00
	92,00

	144
	цемент ПЦ 400
	тн.
	2,00
	800,00
	1600,00

	145
	песок 
	м3
	12,00
	90,00
	1080,00

	146
	бетон м200
	м3
	4,50
	540,00
	2430,00

	147
	арматура Ф8
	тн.
	0,27
	8123,80
	2201,55

	148
	труба оцинкованная 1000/150
	шт.
	16,00
	57,00
	912,00

	149
	колено оц 150
	шт.
	5,00
	54,00
	270,00

	150
	хомут 150
	шт.
	14,00
	15,00
	210,00

	151
	зонт 150
	шт.
	2,00
	35,00
	70,00

	152
	уголок 50м/к
	м.п.
	13,50
	35,70
	482,00

	153
	шуруп 45
	шт.
	3500,00
	0,07
	245,00

	154
	рубероид ркпб
	шт.
	4,00
	65,00
	260,00

	155
	саморез 75
	шт.
	500,00
	0,19
	95,00

	156
	гвозди 100
	кг.
	6,00
	14,00
	84,00

	157
	гвозди 80
	кг.
	20,00
	14,00
	280,00

	158
	кнауфинсулишн 100мм
	шт.
	33,00
	272,00
	8976,00

	159
	плита 12мм OSB
	шт.
	63,00
	160,00
	10080,00

	160
	паробарьер 75м2
	шт.
	3,00
	375,00
	1125,00

	161
	супермембрана
	шт.
	3,00
	712,33
	2136,99

	162
	промизол
	шт.
	15,00
	253,00
	3795,00

	163
	скотч двухсторон кровельный
	шт.
	2,00
	40,00
	80,00

	164
	пена монтажная
	шт.
	4,00
	23,60
	94,40

	165
	гвозди 100
	кг.
	14,00
	14,65
	205,10

	166
	см-11
	шт.
	1,00
	46,20
	46,20

	167
	саморез 45
	шт.
	1,00
	29,20
	29,20

	168
	саморез 75
	шт.
	1,00
	34,10
	34,10

	169
	уголок 100/100
	шт.
	10,00
	8,30
	83,00

	170
	пена монтажная
	шт.
	2,00
	29,90
	59,80

	171
	уголок 105/105
	шт.
	30,00
	19,20
	576,00

	172
	евробарьер
	м2
	15,00
	10,90
	163,50

	173
	брус 180*70*4000
	м3
	2,02
	1350,00
	2721,60

	174
	цемент ПЦ 400
	тн.
	2,00
	800,00
	1600,00

	175
	песок 
	м3
	12,00
	90,00
	1080,00

	176
	пена строительная негорючая
	шт.
	4,00
	81,04
	324,16

	177
	электроды Ано-3
	шт.
	1,00
	111,99
	111,99

	178
	анкер распорный с гайкой
	шт.
	47,00
	4,33
	203,51

	179
	колено оц 150
	шт.
	5,00
	54,00
	270,00

	180
	щебень 5-20
	м3
	5,00
	360,00
	1800,00

	181
	плита ПК 2,4*1,2*0,22
	шт.
	4,00
	674,00
	2696,00

	182
	профтруба 60*30
	м.п.
	84,00
	48,16
	4045,44

	183
	прогиб трубы м/база
	м.п.
	84,00
	15,00
	1260,00

	184
	профтруба 60*40
	тн.
	0,44
	9900,00
	4395,60

	185
	арматура 10
	тн.
	0,11
	8150,00
	896,50

	186
	порезка
	шт.
	1,00
	25,20
	25,20

	187
	грунт гф-021
	шт.
	1,00
	66,90
	66,90

	188
	уайтспирит
	шт.
	1,00
	26,90
	26,90

	189
	пленка черная
	м.п.
	100,00
	5,60
	560,00

	190
	герметик битумный
	шт.
	1,00
	59,70
	59,70

	191
	пена строительная
	шт.
	1,00
	24,95
	24,95

	192
	колено оц 150
	шт.
	1,00
	30,10
	30,10

	193
	круг отрезной м230
	шт.
	5,00
	12,00
	60,00

	194
	кирпич
	шт.
	4000,00
	1,35
	5400,00

	195
	Транспортные расходы (краны, манипуляторы, доставка плит)
	шт.
	1,00
	4580,00
	4580,00

	 
	Итого:
	 
	 
	 
	486928,79

	 
	Наименование расходов
	 
	 
	 
	 

	1
	Накладные расходы-20%
	 
	 
	 
	97385,76

	
	
	
	
	
	

	
	Всего материалов:
	
	
	584314,54

	
	
	
	
	
	

	
	Всего выполнено работ и материалов:
	1026737,01

	
	Непредвиденные расходы-5%:
	
	49470,85

	
	
	
	
	
	

	
	Итоговое выполнение:
	
	
	1076207,86

	
	
	
	
	
	

	
	Всего по договору дом, бассейн, забор:
	
	
	
	1412857,00

	
	Остаток работ и материалов по договору
	
	

	
	фасад
	
	
	
	69573,50

	
	клееная монолитная стена
	
	
	22500,00

	
	остекление дома
	
	
	
	93372,00

	
	кровля 
	
	
	
	51788,75

	
	забор
	
	
	
	84321,00

	
	бассейн
	
	
	
	98302,79

	
	остекление бассейна
	
	
	
	72000,00

	
	Итого:
	
	
	
	491858,04

	
	
	
	
	
	

	
	Выполнено работ с материалами по договору
	920998,96

	
	Выполнено доп. работ с материалами вне договора
	155208,90


