Основная штроба идет на высоте 240 от пола паралельно пола, вниз от коробок кабеля идут перпендикулярно полу. Щеток расположен на высоте 1.5м. Все автоматы класса В.

Входной автомат 50А или выключалеть класс В

УЗО Номиналный ток: 63А ток утечки: 30мА

1 группа:

бойлер + розетка + стиралка

розетка: 2 16А

коробка: 1

клема: 3х3 

Бойлер 2 кВт

бритва

фен 2 кВт

стиральная машина 2.2 кВт

-------------------------------------------------------------------------------

2 группа:

длинна: вытяжка + электродуховка + розетки балкон

розетка: 4 16А

коробка: 1

клема: 3х4

вытяжка 0.5кВт

электродуховка 3.3кВт

балкон розетки

-------------------------------------------------------------------------------

3 группа:

длинна: холодильник + пм + розетки 

розетка: 5 16А

коробка: 1

клема: 3х3

тройная розетка: чайник, микроволновка, блендер, хлебопеска, мясорубка 2кВт(самое мощное)

Холодильник 2.2кВт

посудомоичная машина 2.3кВт ???????????????????????(заложить)

-------------------------------------------------------------------------------

4 группа:

длинна: розетка возле выключателя + рвв + р под телевизор(?) или под проектор + р комп + розетка гардероб + слева и справа от дивана 

розетка: 10 16А

коробка: 4

клема: 12х3  

розетки коридор, гардероб, комната

-------------------------------------------------------------------------------

5 группа:

длинна: выкл коридор +люстра корридор + выкл гардероб + люстра гардероб + выкл комната + люстра 1 + люстра 2

коробка: 1

клема: 9х3

свет коридор, гардероб, комната

-------------------------------------------------------------------------------

6 группа:

длинна: выкл ванная + люстра + выкл кухня + люстра + выкл балкон + люстра

коробка: 3

клема: 9х3

свет ванная, кухня, балкон

вытяжные вентиляторы ванная, кухня

-------------------------------------------------------------------------------

7 группа

разетка обогреватель + розетка обогреватель

розетка: 3 16А

коробка: 1

клема: 3х3

обогреватель под окнами, кондиционер

